## Sheet1
TROŠKOVNIK OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA MALI PETAR-RASHLADNA KOMORA
Oznaka | Opis | JMJ | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Rashladna komora vanjskih dimenzija 1800x2000x2000 Hi/2200 He-spajanje panela na bravice-komora s podnim panelom tipa osnovni pod R9/90 debljine 100mm i nosivosti 90kg/4cm2-debljina panela 100mm-vrata okretna desna, svjetlog otvora 800x2000 H, u panelu. Rashladna komora mora biti natkrivena kako bi se zaštitila od vremenskih utjecaja | kom | 1 |  | 0
2. | Monoblok jedinica Arctic ACR012 | kom | 1 |  | 0
3. | Svjetiljka LED IP65-40W-6000K-4400lm-OPTONICA | kom | 1 |  | 0
4. | Profil stropno zidni | kom | 24 |  | 0
5. | Profil kutni-stropno zidni 3D | kom | 8 |  | 0
6. | Inox police za robu | kom | 1 |  | 0
7. | Usluga montaže rashladne opreme (montaža gore navedene opreme do potpune pogonske spremnosti. Demonstracija te upute za rad. | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
PDV:
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0